总有机碳分析仪采购

招

标

文

件

采购编号: KZJJT-ZB-2019－001

二〇一九年八月二十七日

第一章　报价邀请

科之杰新材料集团有限公司招标，欢迎合格的供应商参与报价。

一、招标项目编号：KZJJT-ZB-2019－001

二、招标项目名称：总有机碳分析仪

三、报价文件递交地点：福建省厦门市同安区凤岭路760号，邮编：361004

四、报价文件递交截止时间：2019年09月06日17：00，逾期送达不予接受。

五、凡对本招标文件有疑义的，请以电话的形式与我司联系，联系人：熊书发  电话：18159281769。

六、报价单位在收到本报价邀请后，请及时将回执（见格式6）扫描至邮箱365593082@qq.com。

科之杰新材料集团有限公司　　　　　　　　　　　　  2019年08月27日

第二章   招标项目内容及要求

## 采购项目内容及要求

1 工作条件

电源AC 220V +/- 10%， 50/60Hz

环境温度：10-35(C

环境湿度：<85%

2 技术性能要求

2.1 总要求

该仪器必须能够进行总碳、总有机碳、总无机碳和总氮的定量分析。总有机碳分析仪包括下列单元：高温催化燃烧单元（含固体燃烧进样系统和固体模块）、自动进样器、检测器系统、气路系统、软件及计算机控制系统。

2.2 高温催化单元

2.2.1 燃烧温度：不得低于1000℃（需提供证明文件），温度需可调；

2.2.2 燃烧升温速率：从室温升到1000℃不得多于15min；

2.2.3 耐盐量：样品最高允许含盐量不低于80g/L;

2.2.4 颗粒物：样品最大允许悬浮物颗粒不小于500μm；

2.2.5 催化剂：Pt复合催化剂或其他性价比较高的催化剂；

2.3 自动进样器

2.3.1位数：不小于60位，且搅拌速度可调，进样顺序可按程序软件控制。

2.3.2 其他：样品位应带自动搅拌、酸化和自动清洗等功能；

2.3检测器系统

2.3.1	检测器：为多通道宽量程非色散红外检测器（NDIR）

2.3.2	测量范围: 非稀释状态下不得低于25000 mg/l，检出限不大于50ppb；

2.3.3	测量时间：不得高于3分钟/样品；

2.3.4	重现性：优于2% ；

2.4电子气路控制系统

2.4.1	具有Vita技术可以补偿气流流速引起的变化（提供原理示意图佐证）

2.4.2	气体流速数字化控制, 带有气体流量自动补偿校正系统

2.4.3	采用免维护的Peliter电子干燥装置，非化学干燥方式  （提供实物图片佐证）

2.5软件系统

2.5.1	推荐使用中文或英文Win 7系统；

2.5.2	具有方法开发和储存功能；

2.5.3	系统状态显示和参数设定；

2.5.4	具有1次方或2次方线性回归校正曲线；

2.5.5	实验结果可以输出及打印

2.5.6	遵循GLP（优良实验室规范）

2.5.7 操作软件为全中文界面或英文界面 （提供软件截图）

2.6	计算机/打印机系统（知名品牌电脑和打印机）

3、技术服务

3.1 安装调试：仪器制造厂授权技术员应按照买方确定的时间在买方所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后出具验收报告。

5.2 培训：卖方派遣合格的技术人员到购方所在地培训，包括仪器操作、软件操作和系统维护等；

5.3 保修：要求仪器制造厂提供 1 年的免费保修服务，燃烧炉 10 年免费质保，在保修期内， 供货方在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时,应在 24 小时内给予答复，并派出专门维 修人员 3 个工作日日内到达用户现场进行维修服务，质保期后，负责终身维修；

5.4 软件升级：卖方免费为买方提供工作站或分析软件升级。

4  售后服务：

4.1 供应商应负责产品的售后服务，无论在保修内或保修外，均应第一时间内及时响应和处理。

4.2 保修期至少1年以上。

4.3提供主要维修配件的清单，包含配件名称和价格，考虑部分配件可能无备件，须外购，甚至海外采购，因此，须提供维修周期长的特殊部件的维修.

5培训

5.1提供不少于2天的系统培训，包含仪器操作，软件操作，系统维护等。

## 二、资格要求及资格证明等文件

1、报价供应商应具备独立的法人资格，并提供经年检合格的企业法人营业执照（副本）复印件。

2、报价供应商代表不是法定代表人的，应提供法定代表人对报价供应商代表的授权书原件。

所有文件为复印件的均应加盖报价单位公章。

## 三、报价要求

1、报价供应商应对所有项目做出响应，不得缺漏，否则，可能导致无效报价。

2、报价供应商提供的报价总价必须包含换件、运输、保险、安装、调试、税收、技术培训、售后服务等所需一切费用。交货期30天。

3、报价供应商认为有利于招标人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。

4、交付地点：福建省厦门市同安区凤岭路760号或其他指定地点。

5、交付期：由报价供应商报最短交付期。

6、报价有限期至2019年09月30日17时前。

## 四、售后服务

1、设备安装前，我司将配合贵公司开箱初验，检查设备的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）完整性。

2、成交供应商的技术人员能及时地提供技术上的服务和支持。

3、开箱初验收合格后，成交供应商负责将设备运至我司并提供设备的免费安装调试，负责组织专业技术人员进行设备安装调试。

4、成交供应商应提供全年8×7小时服务，当设备出现故障时，接到我司通知后在2小时内派专业技术员上门，8小时内修复。如不能及时修复应提供同型号或高于原型号备用设备代用。

5、成交供应商应不定期进行设备的现场检查及电话回访，免费为我司本标的包含的设备进行日常维护服务，以保证设备的长期正常工作。

6、贵公司提出的与本标的商品相关服务要求，可由双方另行协商确认。

（报价人如果有其它优惠服务承诺的，可另行附加说明！）

## 五、付款方式

设备到货开箱验收合格并安装调试正常计量合格后，凭合同全额的13%增值税专用发票一次性付款总价95%；若验收不合格，则供应商无条件撤回，期间发生的一切费用由供应商自付，留5%质保金。

## 六、评审办法及确定成交供应商

1、资格审查

按照招标文件中的报价供应商资质要求和符合性要求逐条评审。

2、对通过资格性和符合性审查的报价供应商，招标小组根据“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。”

3、成交供应商确定后，采购人将以书面形式给予确认并以书面形式通知所有报价供应商。

4、成交供应商接到成交通知书后一周内需派代表与采购人谈判并签定合同，逾期视为放弃。

附件一

仪器配置清单

| 名称 | 规格 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

第三章   供应商须知

## 第一节  报价文件的编写

### 一、要求

报价供应商应仔细阅读招标文件所有内容，按招标文件的要求提供报价响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，以使其报价文件对招标文件作出实质性响应。

### 二、报价文件的组成

（一）报价文件应包括下列部分：

1、报价一览表、售后服务承诺和报价单位承诺函。

2、详细报价书，应详细列出不同设备的报价明细。

3、供应商资格证明文件。

4、质保期、响应时间及最短交货期等。

5、报价供应商认为需加以说明的其它内容文件。

（二）报价供应商应将文件装订成册，并编制报价文件目录及页码。

### 三、报价响应文件的签署及规定

（一）报价响应文件分正本、副本各一份，合装在同一文件袋中。在响应文件上应注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

（二）报价文件袋须密封，封口处须加盖报价供应商公章或由报价供应商代表签名。

（三）报价文件正本和副本须打印并由经正式授权的报价供应商代表签字。

（四）除报价供应商对错处做必要的修改外，报价文件中不允许有加行涂抹或改写；若有修改须由签署报价响应文件的人签字。

## 第二节  报价文件的递交

一、所有报价文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标人在报价邀请中规定的时间之前递交，截止时间后送达的报价响应文件将被拒绝接受。

二、用邮寄形式递交的报价文件，必须在密封外层注上“报价文件”字样，并写明报价供应商的名称、地址、邮政编码，以便将迟交的报价文件原封退还。

三、报价供应商在报价文件递交截止时间前可对报价文件进行修改或撤销，文件递交截止时间以后不得修改报价文件。

四、不论结果如何，报价单位应自行承担所有与报价有关的费用，我司无义务和责任承担这些费用。

五、所有报价材料概不退还。

六、无论结果如何，我司不对报价单位作任何解释。

## 第三节  报价无效界定

报价供应商出现以下情况的，报价无效：

1、报价供应商的资格不符合招标文件要求的；

2、报价产品、配置和重要技术参数不满足招标采购文件要求；

3、未按要求提供详细报价组成；

凡有下列情况之一者，报价文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，作无效报价处理：

1、报价文件未进行密封、标记的；

2、未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖报价人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；

3、 报价有效期不满足招标文件要求的；

4、报价文件中提供虚假或失实资料的；

5、 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

第四章    报价文件格式

## 格式1  报价一览表KZJJT-ZB-2019－001

报价供应商全称（加盖公章）：

项目名称：总有机碳分析仪仪器采购                              采购编号：

| 合同 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 含税总报价（人民币大写）： |
| 交付期： |  |

## 格式2  详细报价表

| 名 称 | 型号 | 参数与配置 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |

报价供应商全称：（加盖公章）

年   月   日

## 格式3 法定代表人授权书（原件）

兹有 （单位名称） 法定代表人 （姓名），授权 （被授权人姓名）为KZJJT-ZB-2019－001（采购编号及项目名称） 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人职务：

报价供应商全称：（加盖公章）

日期：　　　年    月   日

## 格式3   产品保修及售后服务承诺

致：科之杰新材料集团有限公司

根据贵方采购编号为KZJJT-ZB-2019－001的采购项目的报价邀请，我公司对该项目做出如下产品保修及售后服务承诺：

1、设备安装前，我司将配合贵公司开箱初验，检查设备的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）完整性。

2、开箱初验收合格后，我司将负责将设备运至贵公司处并提供设备的免费安装调试，负责组织专业技术人员进行设备安装调试，用户应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

3、我司提供全年8×7小时服务，当设备出现故障时，我司将接到贵公司通知后在2小时内派专业技术员上门，8小时内修复。如不能及时修复应提供同型号或高于原型号备用设备代用。

4、我司将不定期进行设备的现场检查及电话回访，免费为贵方本标的包含的设备进行日常维护服务，以保证贵方设备的长期正常工作。

5、贵公司提出的与本标的商品相关服务要求，可由双方另行协商确认。

（报价人如果有其它优惠服务承诺的，可另行附加说明！）

报价供应商全称：（加盖公章）

年   月   日

## 格式4  报价单位承诺函

科之杰新材料集团有限公司：

经认真阅读研究贵公司KZJJT-ZB-2019－001招标文件,我们决定参加报价。并作如下承诺：

1、我公司完全同意和接受“科之杰新材料集团有限公司总有机碳分析仪”采购招标文件”的一切规定和要求，愿意按该招标的要求参加报价。

2、报价文件中所有关于报价单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

3、我公司承诺在报价时已充分考虑市场价格波动因素，在合同有效期限内完全按标书或合同要求供货与结算。若有违背，我公司愿承担由此而产生的一切法律后果。

4、我公司承诺在该项目采购活动中，严格遵守党风廉政建设和治理商业贿赂的有关规定，不向有关人员送现金、有价证券、支付凭证或其他实物。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

报价供应商全称：（加盖公章）

法定代表人或授权委托人签字：

日期：

## 格式5     报　价　回　执

科之杰新材料集团有限公司：

贵单位KZJJT-ZB-2019－001 招标文件收悉，经研究我单位（□愿意□不愿意）按贵公司要求按时参加总有机碳分析仪项目采购的报价。

报价供应商全称：（加盖公章）

年　　月   日