邀标书

：

重庆建研科之杰新材料有限公司现决定对 厂区监控报警系统 设备进行公开邀标。你单位已通过初步审查，现邀请你单位按邀标文件规定的内容参加邀标。

- 对被邀标人的要求：

- 具有法人资格、能在国内合法销售和提供相应服务的国内外制造商或代理商；

- 成立并正常生产超过3年；（提供有效证明材料）

- 须获得ISO9000质量管理体系资格认证；

- 邀标文件送交的截止时间为2015年 8 月 15日 17 时，邀标文件必须在上述时间之前送交至我司。

- 请在收到本邀请书24小时（以发出时间为准）内，以书面方式回函确认。如果你单位不准备参与邀标，亦请尽快通知我们，谢谢合作。

邀标文件寄送地址：重庆市璧山区青杠街道石河一社

电话：15902304176

联系人：陈权盛

邀标人：重庆建研科之杰新材料有限公司

2015 年 8 月 3 日

- 投标人须知

- 要求

被邀标方应仔细阅读邀标文件的所有内容，按邀标文件的要求提供邀标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性；

邀标文件需按本节3的要求和顺序装订成册；

所有复印件均需加盖公章。

以上要求如有不符，邀标将被视为废标，特殊情况请说明。

- 邀标文件组成

      - 邀标书；

附件：邀标表格格式。

- 邀标文件组成

- 封面（格式见附件1）；

- 邀标文件资料清单（格式见附件2）；

- 邀标人企业概况，包括在行业内地位；

- 邀标人资格证明文件（营业执照、组织机构代码证、税务登记证含地税、国税、纳税人证明）；

- 如涉及特种行业，邀标人需提供资质证明；

- 质量体系认证证书、企业所获荣誉证书；

- 企业生产及检验所依据的国标或企标复印件（企标中应有明确的出厂检验指标参数）；

- 设备技术文件（图纸、参数、说明等），详见技术要求部分；

- 设备报价表；

- 近3年该产品的业绩证明；

- 售后服务承诺及优惠服务方法；

- 邀标书文件（需盖章）

- 邀标文件的签署及规定

邀标文件须打印并由被邀标方法人代表或委托代理人签署,邀标文件中不许有涂抹或改写,电报、电话、传真形式的邀标概不接受。

- 邀标文件的密封和标记

被邀标方只需准备1份邀标文件，用文件袋密封，封口处加盖骑缝公章。

- 该邀标文件条款与中标后签订的合同具有同等法律效力，如参加邀标，则说明邀标人完全同意本邀标文件条款，否则请勿邀标。

- 中标通知后7个工作日内签订合同。

二、监控报警系统项目报价要求

- 本次项目范围

监控报警系统的设备供货、安装、调试及售后服务；

- 资质要求

技防工程资质贰级或电子智能工程或系统集成贰级或贰级以上。

- 对投标产品的要求

1、投标产品必须达到国家及相关行业最新质量标准规范要求，确保通过相关质检部门验收。

2、投标报价应根据招标人提供的工程量清单和具体要求进行编制。投标报价中应考虑施工用水、施工用电、脚手架、垂直运输等实际发生的费用，应包括人工费、材料费、机械费、施工管理费、措施费、利润、规费、税金及风险等一切费用。

3、在施工组织设计中投标人必须考虑对有关的管理人员的技术培训，提供详细的技术培训计划。

- 技术要求

1、红外枪机，指定海康威视品牌，靠围墙处枪机具备移动侦测功能并在指定时间段内能进行声光报警，报警后联动显示防区画面（如没有画面则显示区域代码）；

2、监控主机及多媒体设备均放置新办公楼一楼机房，监控主机采用16路一线品牌，录像机每块硬盘容量为4T确保高清录像存储1个月；安装（UPS）统一供电在线1小时。

3、另中控室、保安室各放置一台19寸液晶监视器，可操作监控画面的放大与缩小；保安室画面监视厂区所有画面，中控室画面监视厂房、储罐区、装车区画面；

4、立杆及支架、线材的数量请根据摄像机布置图配置要求自行考虑，采取总价包干；

5、整个监控系统需具备防雷、防水和防干扰功能，质保期内如有雷击损坏应无偿维修或更换；

6、要求实现远程网络监控功能，可利用手机实时查看；

三、设备报价要求

- 报价有效期为30个日历日；

- 报价需含17%增值税及运输等费用等，除此之外，邀标人不再另行支付其他任何费用；

- 报价清单应包含红外枪机、监控主机、显示器等所有设备单价；

- 运输方式确定后，不得更改其他方式致使运费变动；

四、保证金及付款方式

  - 投标单位需缴纳2万元保证金，在确定中标单位、签订合同后，5个工作日内无息退还；

投标保证金转至如下账号：

开户名称：重庆建研科之杰新材料有限公司

开户行：建行璧山支行；

账号：50001183600050204480

  - 付款方式由投标单位自行决定，在投标书中明确，优惠的付款方式将作为评标的重要依据；

伍、违约责任

- 买方与设备供方签订合同后，除产生法律认可的不可抗力因素外，否则无论今后发生何种情况（如包括材料价格涨跌等），设备供方均不得违约，否则应赔偿所签协议双倍金额的赔偿金；

- 若设备供方提供的设备未能通过验收或未达到承诺的质量及技术要求，则除无条件更换外，还应赔偿与所签协议等额的赔偿金；

- 若设备供方未能履行售后服务承诺，则每发生一次，设备供方应承担我方因此而采取其它措施所产生的一切费用；

- 若设备供方未能及时送货至买方指定地点，则每逾期一个日历天，按合同总价的3‰赔偿买方。

附件1

厂区监控报警系统

邀标文件

邀标人：         （盖章）

联系人：

联系电话：

邀标人：重庆建研科之杰新材料有限公司

附件2

邀标文件资料清单

| 序号 | 文件名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |